{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":857,"n_cols":7,"rows_kept":857,"merged":[[0,0,0,6]]}
["报价表"]
["序号","资产编号","设备名称","型号","出厂编号","数量","价格"]
[1,"SSZX-GC-001","磁轭探伤仪","KH-MT03",21090906,1]
[2,"SSZX-GC-002","内部超声波探伤仪","PUXT-320N","N20895",1]
[3,"SSZX-GC-003","微机控制电液伺服万能试验机","HUT106A/1000KN","W2110062",1]
[4,"SSZX-GC-004","微机控制电液伺服万能试验机","HUT305A/300KN","W2110069",1]
[5,"SSZX-GC-005","微机控制电液伺服万能试验机","HUT605A/600KN","W2110070",1]
[6,"SSZX-GC-006","钢筋弯曲试验机","HBT165C","W2110082",1]
[7,"SSZX-GC-007","划格器","ISO","/",1]
[8,"SSZX-GC-008","涂层测厚仪","QNI8500","/",1]
[9,"SSZX-GC-009","附着力检测仪","QFD型",102723,1]
[10,"SSZX-GC-010","涂层测厚仪","Leeb242","A2110090007",1]
[11,"SSZX-GC-011","红外线测温仪","UT303C","C212813132",1]
[12,"SSZX-GC-012","邵氏硬度计","LX-A","8120G24162",1]
[13,"SSZX-GC-013","数显布洛维硬度计","HBRVS-187.5","H101742",1]
[14,"SSZX-GC-014","表面热电偶","TES1310",2100408214,1]
[15,"SSZX-GC-015","电能质量分析仪","ETCR5000","/",1]
[16,"SSZX-GC-017","接地电阻测试仪","HT-300","/",1]
[17,"SSZX-GC-018","静态应变仪","XL2118B",20205,1]
[18,"SSZX-GC-019","钢丝绳探伤仪","LBGS600","2021-A120",1]
[19,"SSZX-GC-020","里氏硬度计","LHL300","A2108100035",1]
[20,"SSZX-GC-021","全站仪","ATS-620R","A116335",1]
[21,"SSZX-GC-022","表面粗糙度仪","U941",21102003,1]
[22,"SSZX-GC-023","秒表","PC396","/",1]
[23,"SSZX-GC-024","数显温度计","TH-20",2021060136,1]
[24,"SSZX-GC-025","超声波测厚仪","CTS-500",141378,1]
[25,"SSZX-GC-026","万能角度尺","0-320°","/",1]
[26,"SSZX-GC-027","水泥细度负压筛析仪","FYS-150型",210718,1]
[27,"SSZX-GC-029","维卡仪","ISO","/",1]
[28,"SSZX-GC-030","水泥安定性沸煮箱","FZ-31A",65,1]
[29,"SSZX-GC-031","水泥胶砂流动度测定仪","NLD-3",21157,1]
[30,"SSZX-GC-032","微机控制电子抗压抗折一体试验机","ETM305F-2/300KN","W2110074",1]
[31,"SSZX-GC-033","比表面积仪","FBT-9","/",1]
[32,"SSZX-GC-034","箱式电阻炉","SX2-4-13",211018,1]
[33,"SSZX-GC-035","火焰光度计","FP6410","C2021110",1]
[34,"SSZX-GC-036","电子万能炉","220V 1KG","/",1]
[35,"SSZX-GC-037","水泥胶砂搅拌机","JJ-5","9043-H",1]
[36,"SSZX-GC-038","电子天平","JJ1000",211021101635,1]
[37,"SSZX-GC-039","震击式标准振筛机","ZBSX-92A","A1121",1]
[38,"SSZX-GC-040","饱和面干试模","40*90*75mm","/",1]
[39,"SSZX-GC-041","电子称","JSB30-1",470972,1]
[40,"SSZX-GC-042","电子天平","JJ2000",212021061348,1]
[41,"SSZX-GC-043","电热鼓风恒温干燥箱","101-2A",21689,1]
[42,"SSZX-GC-046","针片状颗粒含量仪","/","/",1]
[43,"SSZX-GC-047","软弱颗粒试验仪","RKL-1",1139,1]
[44,"SSZX-GC-048","集料坚固性试验仪","JGY-4","01069",1]
[45,"SSZX-GC-049","砂子压碎值测定仪","/","/",1]
[46,"SSZX-GC-050","碱骨料试验箱","JKS",210499,1]
[47,"SSZX-GC-051","数显恒温油浴锅","HH-S","/",1]
[48,"SSZX-GC-052","云母放大镜","5倍",9095,1]
[49,"SSZX-GC-053","碎石压碎值测定仪","Φ150*125",21253,1]
[50,"SSZX-GC-057","混凝土振动台","HZJ-1",210817,1]
[51,"SSZX-GC-059","混凝土含气量测定仪","CA-3",20210953,1]
[52,"SSZX-GC-060","混凝土贯入阻力仪","HG-80",317,1]
[53,"SSZX-GC-061","压力试验机","HCT206A/2000KN","W2110072",1]
[54,"SSZX-GC-062","混凝土抗渗仪","HP-4.0",210720,1]
[55,"SSZX-GC-063","快速冻融试验机","HDK-3",21359,1]
[56,"SSZX-GC-064","一体式钢筋扫描仪","HC-GY71T",11321100838,1]
[57,"SSZX-GC-065","碳化深度测量仪","HC-TH01",13621101959,1]
[58,"SSZX-GC-066","一体式数显回弹仪","HT-225T",13221060564,1]
[59,"SSZX-GC-067","混凝土弹性模量测定仪","TM-Ⅱ方型",3640,1]
[60,"SSZX-GC-068","养护室温湿度自动控制仪","RTH-008",8150,1]
[61,"SSZX-GC-069","混凝土超声波检测仪","HC-U81",14321080625,1]
[62,"SSZX-GC-070","金属线材反复弯曲试验机","GW-40C","Z2101104A",1]
[63,"SSZX-GC-071","砂浆稠度仪","SC-145",210540,1]
[64,"SSZX-GC-072","量筒","100ml","/",1]
[65,"SSZX-GC-073","压力泌水仪","SY-2",218048,1]
[66,"SSZX-GC-074","砂浆密度仪","/","/",1]
[67,"SSZX-GC-075","砂浆抗渗仪","SS-1.5",21215,1]
[68,"SSZX-GC-076","塌落度筒","/","/",1]
[69,"SSZX-GC-077","电子天平","FA2004N\n200/0.0001g","XX202110154",1]
[70,"SSZX-GC-078","PH计","PHS-3C","600420N002706082",1]
[71,"SSZX-GC-080","砼收缩膨胀仪","HSP-540型",513,1]
[72,"SSZX-GC-081","容积升","5L","/",1]
[73,"SSZX-GC-082","砂浆凝结时间测定仪","SZ-100",210416,1]
[74,"SSZX-GC-084","低温恒温水槽","THD-0506",210413,1]
[75,"SSZX-GC-088","沥青针入度试验器","SYD-2801F","ZZ02801F2108126",1]
[76,"SSZX-GC-089","沥青延度试验器","SYD-4508C","/",1]
[77,"SSZX-GC-090","刨片机","ZSY-6","21ZSY110202",1]
[78,"SSZX-GC-091","沥青软化点试验器","SYD-2806F","ZZ02806F2109237",1]
[79,"SSZX-GC-092","电子万能试验机","ETM204C","W2111045",1]
[80,"SSZX-GC-096","橡胶压缩永久变形装置","ZST-16","21ZSTY100707",1]
[81,"SSZX-GC-097","电子天平","JJ1000 1000g/0.1g",211021101108,1]
[82,"SSZX-GC-098","密度计","1.1~1.2g/cm³","/",1]
[83,"SSZX-GC-099","电动相对密度仪","JDM-1",2110281,1]
[84,"SSZX-GC-100","应变控制式三轴仪","TSZ-1","016",1]
[85,"SSZX-GC-101","应变控制式直剪仪","ZJ","049",1]
[86,"SSZX-GC-102","渗透仪","TST-55","0180",1]
[87,"SSZX-GC-103","粗粒土垂直渗透变形仪","LSDL-Ⅲ",211023,1]
[88,"SSZX-GC-104","数显土壤液塑限联合测定仪","LG-100D",2108011,1]
[89,"SSZX-GC-105","游标深度卡尺","0-200mm","JPP092407",1]
[90,"SSZX-GC-106","电子天平","JJ523BC 520g/0.001g","W145321100342",1]
[91,"SSZX-GC-107","岩石弹性模量测定仪","TTM-11",105,1]
[92,"SSZX-GC-108","岩块声波速度测试仪（声波测井仪）","YL-SLT","20200P0016",1]
[93,"SSZX-GC-109","静态变形模量测定仪","JM3812",331141,1]
[94,"SSZX-GC-110","灌砂法密度试验仪","/",203,1]
[95,"SSZX-GC-111","标准贯入仪","63.5kg","/",1]
[96,"SSZX-GC-112","基桩高应变检测仪（高低一体配置）","RSM-PDT(D)",20211103008,1]
[97,"SSZX-GC-113","基桩多跨孔超声波自动循测仪","RSM-SY7（F）",20212135115,1]
[98,"SSZX-GC-114","静载荷测试仪","RSM-JC5（A）",20215101632,1]
[99,"SSZX-GC-115","液压千斤顶","QF-50-20",21110407,1]
[100,"SSZX-GC-116","液压千斤顶","QF-100-20",21110408,1]
[101,"SSZX-GC-117","液压千斤顶","QF-200-20",21110409,1]
[102,"SSZX-GC-118","液压千斤顶","QF-320-20",21110410,1]
[103,"SSZX-GC-119","液压千斤顶","QF-500-20",21110411,1]
[104,"SSZX-GC-120","液压千斤顶","QF-630-20",21110412,1]
[105,"SSZX-GC-123","锚索锚固力检测仪","HC-30S",62321090202,1]
[106,"SSZX-GC-124","智能锚杆拉拔仪","HC-10S",62021100160,1]
[107,"SSZX-GC-125","锚杆无损检测仪","HC-AQT",11721110013,1]
[108,"SSZX-GC-126","压水试验记录仪","HSD620D",21349,1]
[109,"SSZX-GC-129","螺杆压水泵","LBT5000",2111084,1]
[110,"SSZX-GC-130","电动数显土工合成材料厚度仪","MTSY-16","21MTSY110203",1]
[111,"SSZX-GC-131","土工布有效孔径测定仪","MTSY-03","21MTSY091703",1]
[112,"SSZX-GC-132","土工合成材料垂直渗透仪","MTSY-30","21MTSY110201",1]
[113,"SSZX-GC-133","土工膜耐静水压测定仪","MTSY-24","21MTSY070703",1]
[114,"SSZX-GC-134","紫外线耐气候老化试验箱","MTSY-26","21MTSY110205",1]
[115,"SSZX-GC-135","带钻千分表","0-1mm","JT118494",1]
[116,"SSZX-GC-136","超声波流量计","XCT-2000","/",1]
[117,"SSZX-GC-137","旋桨式流速仪","LS1206B","/",1]
[118,"SSZX-GC-138","精密压力表","YB-150B","/",1]
[119,"SSZX-GC-139","卷尺","GW-158E","/",1]
[120,"SSZX-GC-140","水准仪","DS05",546796,1]
[121,"SSZX-GC-141","精密压力表","YB-150B","H071512008965",1]
[122,"SSZX-GC-142","精密压力表","YB-150B","H071512008038",1]
[123,"SSZX-GC-143","精密压力表","YB-150B","H070571002005",1]
[124,"SSZX-GC-145","转速检测表","PM6208B","A52788",1]
[125,"SSZX-GC-146","振动测量分析仪","MD-2",21697,1]
[126,"SSZX-GC-147","噪声振动测量仪器（多功能声级计）","AWA6228+",10336135,1]
[127,"SSZX-GC-148","游标卡尺","0-300mm","/",1]
[128,"SSZX-GC-149","塞尺","0.02-1mm","/",1]
[129,"SSZX-GC-150","带钻千分表","0-1mm","JU116535",1]
[130,"SSZX-GC-151","刀口尺","175mm",4212520016,1]
[131,"SSZX-GC-152","绝缘电阻检测仪","HTJRC-10KV","/",1]
[132,"SSZX-GC-153","工频耐压试验装置","HTYD-5KVA/50KV",211108,1]
[133,"SSZX-GC-154","直流高压发生器","HTZGF-60KV/5MA","/",1]
[134,"SSZX-GC-155","互感器伏特性测试仪","HTFA600-I","/",1]
[135,"SSZX-GC-156","变压器变比测试仪","HTBZC","/",1]
[136,"SSZX-GC-157","数字双钳相位伏安表","HTSMB-2000","821200B360",1]
[137,"SSZX-GC-158","断路器特性测试仪","HTGKG-F","/",1]
[138,"SSZX-GC-160","爬电距离测试卡","30规格","TY202101108",1]
[139,"SSZX-GC-161","变频介质损耗测量仪","HTJS-B","/",1]
[140,"SSZX-GC-162","爬电距离测试卡","30规格","TY20211108",1]
[141,"SSZX-GC-163","电热恒温鼓风干燥箱","101-2A",{"v":21701,"d":"021701"},1]
[142,"SSZX-GC-164","竹节温度计","0-300℃",72,1]
[143,"SSZX-GC-165","绝缘油介电强度测试仪","HTZIJJ-B","2021111D801351",1]
[144,"SSZX-GC-166","竹节温度计","0-300℃",74,1]
[145,"SSZX-GC-167","电子天平","JEA5001",453769,1]
[146,"SSZX-GC-173","短颈比重瓶","100ml","/",1]
[147,"SSZX-GC-174","短颈比重瓶","100ml","/",1]
[148,"SSZX-GC-175","电子天平","PPF-A+200",21269,1]
[149,"SSZX-GC-176","沙浴电炉","SY-2","0109473",1]
[150,"SSZX-GC-177","温度计","0-50℃","/",1]
[151,"SSZX-GC-178","温度计","0-50℃","/",1]
[152,"SSZX-GC-182","灌砂筒","Ф200mm","/",1]
[153,"SSZX-GC-184","土壤密度计-甲","(-5~50)mm",221,1]
[154,"SSZX-GC-185","土壤密度计-甲","(-5~50)mm",133,1]
[155,"SSZX-GC-186","土壤密度计-乙","(0.995~1.03)mm",182,1]
[156,"SSZX-GC-187","土壤密度计-乙","(0.995~1.03)mm",246,1]
[157,"SSZX-GC-190","相对密度仪（手动）","XD-1",2112074,1]
[158,"SSZX-GC-191","电动重型击实仪","JZ-2D",211167,1]
[159,"SSZX-GC-192","轻型击实仪（手动）","/","/",1]
[160,"SSZX-GC-193","重型击实仪（手动）","SJL-1","/",1]
[161,"SSZX-GC-194","电动液压多功能脱模机","DL-200KN",211109,1]
[162,"SSZX-GC-195","表面振动压实试验仪","BZYS-4212",210629,1]
[163,"SSZX-GC-196","钢直尺","0-500mm","/",1]
[164,"SSZX-GC-197","虹吸筒","/","/",1]
[165,"SSZX-GC-199","百分表","0-10mm","AR103505",1]
[166,"SSZX-GC-200","百分表","0-10mm","AX103448",1]
[167,"SSZX-GC-201","百分表","0-10mm","AX103426",1]
[168,"SSZX-GC-202","百分表","0-10mm","AX103444",1]
[169,"SSZX-GC-203","百分表","0-10mm","AR103519",1]
[170,"SSZX-GC-204","百分表","0-10mm","AR103507",1]
[171,"SSZX-GC-205","百分表","0-10mm","AX103435",1]
[172,"SSZX-GC-206","百分表","0-10mm","AX103393",1]
[173,"SSZX-GC-212","轻型触探仪","FD-100H",21709,1]
[174,"SSZX-GC-217","水泥净浆搅拌机","NJ-160A","8124-H",1]
[175,"SSZX-GC-220","水泥恒温恒湿标准养护箱","HBY-40B",210333,1]
[176,"SSZX-GC-232","雷氏夹测定仪","LD-50","/",1]
[177,"SSZX-GC-233","水泥净浆流动度试模","36*60*60mm","/",1]
[178,"SSZX-GC-234","水泥胶砂振实台","ZT-96",1015,1]
[179,"SSZX-GC-235","量筒","1000ml","/",1]
[180,"SSZX-GC-236","量筒","1000ml","/",1]
[181,"SSZX-GC-237","量筒","1000ml","/",1]
[182,"SSZX-GC-238","量筒","1000ml","/",1]
[183,"SSZX-GC-245","砂堆积密度仪","/","/",1]
[184,"SSZX-GC-246","量筒","1000ml ","/",1]
[185,"SSZX-GC-251","比长仪","ISOBY-354",382,1]
[186,"SSZX-GC-262","电子秒表","PC396","/",1]
[187,"SSZX-GC-269","游标卡尺","0-200mm","/",1]
[188,"SSZX-GC-271","刀口直角尺","100*63mm",4907520122,1]
[189,"SSZX-GC-272","塞尺","0.02-1.00mm","100B37",1]
[190,"SSZX-GC-274","混凝土搅拌机","SJD60",21371,1]
[191,"SSZX-GC-276","万能角度尺","0~320°",7906913915,1]
[192,"SSZX-GC-290","无损检测用试块","45N提升力","No.2200421",1]
[193,"SSZX-GC-292","量土杯（自由膨胀率测定仪）","10ml","/",1]
[194,"SSZX-GC-293","休止角测定仪","HF-1","/",1]
[195,"SSZX-GC-294","砂浆搅拌机","UJZ-15",202110,1]
[196,"SSZX-GC-295","动弹性模量","DT-W18S",21112922,1]
[197,"SSZX-GC-296","数显高强回弹仪","HT-450K",23821090186,1]
[198,"SSZX-GC-297","数显高强回弹仪","HT-550K",23921070030,1]
[199,"SSZX-GC-298","标准校回弹仪验钢砧","GZ2",1289,1]
[200,"SSZX-GC-299","高强回弹仪钢砧","GZ1",8582,1]
[201,"SSZX-GC-300","钢筋打点机","XLB-2",417,1]
[202,"SSZX-GC-301","钢筋打点机","XLB-1",210212,1]
[203,"SSZX-GC-302","钢直尺","600mm","/",1]
[204,"SSZX-GC-303","试坑注水试验装置","JLD-136",211009,1]
[205,"SSZX-GC-304","电子秤","JSB30-1",470973,1]
[206,"SSZX-GC-309","银离子电极","/","/",1]
[207,"SSZX-GC-310","氯离子电极","PCI-1-01","/",1]
[208,"SSZX-GC-312","新标准方孔石子筛（12个）","2.5-100mm","/",1]
[209,"SSZX-GC-314","新标准方孔砂筛（8个）","0.075-9.5mm","/",1]
[210,"SSZX-GC-315","超逊径筛（11个）","4-175mm","/",1]
[211,"SSZX-GC-317","百分表","0-10mm","JR102956",1]
[212,"SSZX-GC-318","千分表","0-1mm",21072697,1]
[213,"SSZX-GC-319","千分表","0-1mm",21064934,1]
[214,"SSZX-GC-320","钢结构防火涂料测厚仪","CEC24-90",220138,1]
[215,"SSZX-GC-321","净水天平","JY5001",274928,1]
[216,"SSZX-GC-322","哑铃冲片机","ZSY-5","21ZSY110507",1]
[217,"SSZX-GC-323","磨片机","ZSY-4","21ZSY112801",1]
[218,"SSZX-GC-324","百分表","0-10mm",1041968,1]
[219,"SSZX-GC-325","百分表","0-10mm",1042054,1]
[220,"SSZX-GC-326","百分表","0-10mm",1040333,1]
[221,"SSZX-GC-327","百分表","0-10mm",1040505,1]
[222,"SSZX-GC-328","百分表","0-10mm",1040551,1]
[223,"SSZX-GC-329","百分表","0-10mm",1091205,1]
[224,"SSZX-GC-330","绝缘电阻表","ZC-7",20030190,1]
[225,"SSZX-GC-331","绝缘电阻表","ZC-7",20031883,1]
[226,"SSZX-GC-332","变频串联谐振试验装置","XZYC-20",2004013,1]
[227,"SSZX-GC-333","变压器直流电阻测试仪","ZLB331",2004016,1]
[228,"SSZX-GC-337","空心千斤顶60吨","YCW60D",111037,1]
[229,"SSZX-GC-338","空心千斤顶80吨","YCW80D",911131,1]
[230,"SSZX-GC-339","空心千斤顶100吨","YCW100D",{"v":9053,"d":"009053"},1]
[231,"SSZX-GC-340","电动油泵","ZB4-600H",110377,1]
[232,"SSZX-GC-341","高速液压钻机","XY－1A－4型","/",1]
[233,"SSZX-GC-342","环刚度试验机","WDW-H50/50KN","Z2101201A1",1]
[234,"SSZX-GC-356","温湿度表","HTC-1","/",1]
[235,"SSZX-GC-357","声光伸缩形高压验电器","GDY-10KV","/",1]
[236,"SSZX-GC-358","游标塞尺","JZC3型","/",1]
[237,"SSZX-GC-359","温湿度计","CTH-608","/",1]
[238,"SSZX-GC-360","温湿度计","CTH-608","/",1]
[239,"SSZX-GC-361","温湿度计","CTH-608","/",1]
[240,"SSZX-GC-362","低温恒温水浴","HWY-3","ZZ00HWY32109190",1]
[241,"SSZX-GC-363","电子引伸计","EX-05025","M2108856",1]
[242,"SSZX-GC-364","百分表0-50mm","0-50mm","AY114886",1]
[243,"SSZX-GC-365","灌砂筒","Ф100mm","/",1]
[244,"SSZX-GC-366","灌砂筒","Ф150mm","/",1]
[245,"SSZX-GC-367","回路电阻测试仪","JD-100A","01607074",1]
[246,"SSZX-GC-369","数显低温恒温溢流水箱  "," CF-C",210629,1]
[247,"SSZX-GC-371","新标准土壤筛（11个）","0.075-60mm","/",1]
[248,"SSZX-GC-372","渗透仪","TST-70",2112103,1]
[249,"SSZX-GC-374","岩石直剪仪","YSZJ-30-50",220650,1]
[250,"SSZX-GC-375","落锥穿透孔径测定仪","TSY-4","22TSY101688",1]
[251,"SSZX-GC-376","卷尺","5m",2208075,1]
[252,"SSZX-GC-377","三相继电保护测试仪","ZB303B","02004014",1]
[253,"SSZX-GC-379","温湿度表","CTH-608","/",1]
[254,"SSZX-GC-380","砂浆压力泌水仪","YS-3",210215,1]
[255,"SSZX-GC-381","双缸大流量便携式电动试压泵","DSY-25A","/",1]
[256,"SSZX-GC-382","压水试验检测箱","HSD-RS—PQ40","/",1]
[257,"SSZX-GC-383","静水天平","JY5001",277083,1]
[258,"SSZX-GC-384","百分表","0-30mm","0071837",1]
[259,"SSZX-GC-385","数显精密增力电动搅拌器  ","JJ-1A",202118,1]
[260,"SSZX-GC-386","温湿度计","CTH-608","/",1]
[261,"SSZX-GC-387","温湿度计","CTH-608","/",1]
[262,"SSZX-GC-388","温湿度计","CTH-608","/",1]
[263,"SSZX-GC-389","温湿度计","CTH-608","/",1]
[264,"SSZX-GC-390","温湿度计","CTH-608","/",1]
[265,"SSZX-GC-391","数显温湿度计","CTH-608","/",1]
[266,"SSZX-GC-393","数显温度计","/","/",1]
[267,"SSZX-GC-394","温湿度计","CTH-608","/",1]
[268,"SSZX-GC-396","数显温湿度计","CTH-608","/",1]
[269,"SSZX-GC-397","温湿度计","CTH-608","/",1]
[270,"SSZX-GC-398","数位式照度计","TES-1330A",210703036,1]
[271,"SSZX-GC-399","数显温湿度计","CTH-608","/",1]
[272,"SSZX-GC-400","温湿度计","CTH-608","/",1]
[273,"SSZX-GC-401","温湿度计","CTH-608","/",1]
[274,"SSZX-GC-402","无损检测用试块","RB-2","NO.0698957",1]
[275,"SSZX-GC-403","无损检测用试块","CS-2-4#","NO.2106494",1]
[276,"SSZX-GC-404","无损检测用试块","CS-2-10#","NO.2105580",1]
[277,"SSZX-GC-405","无损检测用试块","CS-2-16#","NO.2105532",1]
[278,"SSZX-GC-406","无损检测用试块","CSK-IB","/",1]
[279,"SSZX-GC-407","无损检测用试块","CS-3-2#","/",1]
[280,"SSZX-GC-408","数显卡尺","0-200mm","AHH049379",1]
[281,"SSZX-GC-409","数显卡尺","0-200mm","AFF059347",1]
[282,"SSZX-GC-410","数显卡尺","0-300mm","AFF140948",1]
[283,"SSZX-GC-411","精密压力表","YB-150A","YJ07495848",1]
[284,"SSZX-GC-413","百分表","0-50mm","AF067069",1]
[285,"SSZX-GC-414","百分表","0-50mm","AR115168",1]
[286,"SSZX-GC-415","百分表","0-50mm","AA065309",1]
[287,"SSZX-GC-416","灌砂筒","φ150mm","/",1]
[288,"SSZX-GC-417","灌砂筒","φ150mm","/",1]
[289,"SSZX-GC-418","灌砂筒","φ150mm","/",1]
[290,"SSZX-GC-419","轻型动力触探仪","FD-100H","/",1]
[291,"SSZX-GC-420","轻型动力触探仪","FD-100H","/",1]
[292,"SSZX-GC-421","电子天平","JEB1002",2101569,1]
[293,"SSZX-GC-422","电子天平","JEB1002",2205672,1]
[294,"SSZX-GC-423","电子天平","JSB15-1",2047255,1]
[295,"SSZX-GC-424","电子天平","JSB15-1",2047306,1]
[296,"SSZX-GC-425","电子天平","JSB15-1",2047307,1]
[297,"SSZX-GC-426","电子天平","JSB15-1",2047308,1]
[298,"SSZX-GC-427","电子天平","JSB15-1",2047309,1]
[299,"SSZX-GC-428","电子天平","JSB15-1",2047310,1]
[300,"SSZX-GC-429","电热鼓风干燥箱","101-1A","V-Z-HT-000012111010",1]
[301,"SSZX-GC-430","基桩低应变检测仪","RS-W(P)Ⅱ","WPZ-2206010",1]
[302,"SSZX-GC-431","基桩声波测试仪","RS-ST06D(T)","CS2206DT602",1]
[303,"SSZX-GC-432","静载测试仪","RS-JYE","202207-0014E",1]
[304,"SSZX-GC-433","锚杆无损检测仪","RSM-RBT(A)",20226371150,1]
[305,"SSZX-GC-434","孔内电视","RS-TV02","RS-TV02220803",1]
[306,"SSZX-GC-435","空心千斤顶","ZY-10单油路","02232",1]
[307,"SSZX-GC-436","空心千斤顶","QFZ16-20双油路",52703,1]
[308,"SSZX-GC-437","空心千斤顶","QFZ20-20双油路",52410,1]
[309,"SSZX-GC-438","空心千斤顶","QFZ60-20双油路","02612",1]
[310,"SSZX-GC-439","管材耐压爆破试验机","XGNB-N-C",2022358,1]
[311,"SSZX-GC-440","管材环刚度试验机","WDT-W-60E1",2022376,1]
[312,"SSZX-GC-441","维卡软化温度测定仪","RV-300F2W",2022377,1]
[313,"SSZX-GC-442","真空落锤冲击试验机","LC-300F-630",2022380,1]
[314,"SSZX-GC-443","简支梁冲击试验机","GJC-50D2",2022255,1]
[315,"SSZX-GC-444","低温箱","DW-30",2022378,1]
[316,"SSZX-GC-445","低温箱","DW-30",2022379,1]
[317,"SSZX-GC-446","哑铃制样机","XFX-60",2022272,1]
[318,"SSZX-GC-447","冲片机","KYY-10T",2022390,1]
[319,"SSZX-GC-448","微机控制电子万能试验机","CMT4304",220617,1]
[320,"SSZX-GC-449","巴氏硬度计","934-1",809212,1]
[321,"SSZX-GC-450","钢管扣件电子万能试验机","XG-W200G","C20220408-05",1]
[322,"SSZX-GC-451","微机控制井盖压力试验机","YJW-XG1000KN","C20220408-06",1]
[323,"SSZX-GC-452","微机控制高强螺栓检测仪","XGLS-500W","Z2205023",1]
[324,"SSZX-GC-453","抗滑移系数测定仪","HY-24","Z2205023-1",1]
[325,"SSZX-GC-454","线材缠绕试验机","XGCR-10","Z2205023-3",1]
[326,"SSZX-GC-455","防水卷材不透水测定仪","DTS-6",20220690,1]
[327,"SSZX-GC-456","全自动低温柔性试验仪","UF-III","R220790",1]
[328,"SSZX-GC-457","国际橡胶硬度计","XHB-NHL","H220805",1]
[329,"SSZX-GC-458","测厚仪","HD-10",220599,1]
[330,"SSZX-GC-459","测厚仪","HD-10",220598,1]
[331,"SSZX-GC-460","测厚仪","HD-10",220596,1]
[332,"SSZX-GC-461","测厚仪","HD-10",220597,1]
[333,"SSZX-GC-462","垂直阻燃性能测试仪","ZF-621","Z22261",1]
[334,"SSZX-GC-463","电热鼓风干燥箱","101-3A","V-Z-HT-000052207018",1]
[335,"SSZX-GC-464","电热鼓风干燥箱","101-3A","V-Z-HT-000052207020",1]
[336,"SSZX-GC-465","箱式电阻炉","SX5-12",20220623,1]
[337,"SSZX-GC-466","箱式电阻炉","SX5-12",20220652,1]
[338,"SSZX-GC-467","换气式老化试验箱","LH-401AS",221003,1]
[339,"SSZX-GC-468","盐雾试验箱","HT-YW-60",22080439,1]
[340,"SSZX-GC-469","混凝土抗渗仪","HP-4.0",220534,1]
[341,"SSZX-GC-470","混凝土抗渗仪","HP-4.0",220535,1]
[342,"SSZX-GC-471","混凝土抗渗仪","HP-4.0",220536,1]
[343,"SSZX-GC-472","混凝土抗渗仪","HP-4.0",220537,1]
[344,"SSZX-GC-473","混凝土抗渗脱模一体机","KZJ-30",220619,1]
[345,"SSZX-GC-474","水泥快速养护箱","SY-84",220954,1]
[346,"SSZX-GC-475","标准水泥养护箱","HBY-32",220774,1]
[347,"SSZX-GC-476","三联固结仪","HD-V","V-Z-HD-000892207003",1]
[348,"SSZX-GC-477","击实仪","BKJ-III",2022711,1]
[349,"SSZX-GC-478","击实仪","BKJ-III",2022777,1]
[350,"SSZX-GC-479","残余变形引伸计","YYV-5180-260",221000,1]
[351,"SSZX-GC-480","压力试验机","DYE-100S",2207219,1]
[352,"SSZX-GC-481","安全帽耐冲击穿刺测试仪","ZM-811","Z22263",1]
[353,"SSZX-GC-482","安全帽垂直间距佩戴高度测量仪","ZM-816","Z22264",1]
[354,"SSZX-GC-483","安全帽高温预处理箱","ZM-821","Z22266",1]
[355,"SSZX-GC-484","安全帽低温恒温水浸泡预处理箱","ZM-822","Z22267",1]
[356,"SSZX-GC-485","水位测针","M40","/",1]
[357,"SSZX-GC-486","水位测针","M40","/",1]
[358,"SSZX-GC-487","裂缝测宽仪","GTJ-FKY",2975,1]
[359,"SSZX-GC-488","钢卷尺","5m","/",1]
[360,"SSZX-GC-489","钢卷尺","50m","/",1]
[361,"SSZX-GC-490","百分表","0-50mm",2062576,1]
[362,"SSZX-GC-491","百分表","0-50mm",2062590,1]
[363,"SSZX-GC-492","百分表","0-50mm",2062603,1]
[364,"SSZX-GC-493","百分表","0-50mm",2062530,1]
[365,"SSZX-GC-494","百分表","0-50mm",2040242,1]
[366,"SSZX-GC-495","百分表","0-50mm",2040911,1]
[367,"SSZX-GC-496","百分表","0-50mm",2040337,1]
[368,"SSZX-GC-497","百分表","0-50mm",2040914,1]
[369,"SSZX-GC-498","百分表","0-100mm",1532997,1]
[370,"SSZX-GC-499","百分表","0-100mm",1533017,1]
[371,"SSZX-GC-500","压力表","YB-150B/0-60MPa","HC71611703429",1]
[372,"SSZX-GC-501","压力表","YB-150B/0-100MPa","HC72511403394",1]
[373,"SSZX-GC-502","压力表","YB-150B/0-100MPa","HC72511403395",1]
[374,"SSZX-GC-503","游标卡尺","0-200mm","6801DD1149",1]
[375,"SSZX-GC-504","钢直尺","500mm","/",1]
[376,"SSZX-GC-505","数显游标卡尺","200mm","K17K305810",1]
[377,"SSZX-GC-506","数显游标卡尺","300mm","K16C238480",1]
[378,"SSZX-GC-507","数显游标卡尺","300mm","K16C238642",1]
[379,"SSZX-GC-508","数显游标卡尺","500mm","K22E082245",1]
[380,"SSZX-GC-509","游标卡尺","1000mm","K22C240221",1]
[381,"SSZX-GC-510","数显测厚规","0～12.7mm尖头","/",1]
[382,"SSZX-GC-511","钢卷尺","20m","/",1]
[383,"SSZX-GC-512","电工套管量规","JC3050-L24","BC-208050",1]
[384,"SSZX-GC-513","内径千分尺","5～30mm","/",1]
[385,"SSZX-GC-514","π尺","0-80mm",211219,1]
[386,"SSZX-GC-515","π尺","50-125mm",220206,1]
[387,"SSZX-GC-516","π尺","100-225mm",220310,1]
[388,"SSZX-GC-517","π尺","200-375mm",220517,1]
[389,"SSZX-GC-518","π尺","350-525mm",220301,1]
[390,"SSZX-GC-519","π尺","500-725mm",220116,1]
[391,"SSZX-GC-520","π尺","700-925mm",220310,1]
[392,"SSZX-GC-521","π尺","900-1125mm",220311,1]
[393,"SSZX-GC-522","π尺","1100-1325mm",220520,1]
[394,"SSZX-GC-523","π尺","1300-1525mm",220108,1]
[395,"SSZX-GC-524","π尺","1500-1725mm",211101,1]
[396,"SSZX-GC-525","π尺","1700-1925mm",220403,1]
[397,"SSZX-GC-526","防水卷材低温弯折仪","DWZ-120",20220736,1]
[398,"SSZX-GC-527","电子天平","JEB1002",2205660,1]
[399,"SSZX-GC-528","电子天平","JEB1002",2205666,1]
[400,"SSZX-GC-529","电子天平","FA2004",2055192,1]
[401,"SSZX-GC-530","邵氏硬度计","LX-A-Y",41083760,1]
[402,"SSZX-GC-531","电子座秤","TCS-300",2009099,1]
[403,"SSZX-GC-532","无侧限压缩仪","TD-1",220730,1]
[404,"SSZX-GC-533","国标液塑限联合测定仪","LP-100D",2207331,1]
[405,"SSZX-GC-534","真空饱和装置","ZK-270",8054,1]
[406,"SSZX-GC-535","叶轮搅拌机（石粉含量测定仪）","MTD-9",220801,1]
[407,"SSZX-GC-536","恒温水槽","CF-B",2203561,1]
[408,"SSZX-GC-537","游离氧化钙测定仪","Ca-5",202240,1]
[409,"SSZX-GC-538","自动电位滴定仪","ZD-2A","HCD2207265",1]
[410,"SSZX-GC-539","水泥胶砂搅拌机","JJ-20H",220853,1]
[411,"SSZX-GC-540","水泥胶砂振实台","ZS-20H",220854,1]
[412,"SSZX-GC-541","路面弯沉仪","5.4m",220345,1]
[413,"SSZX-GC-542","电脑摆式摩擦系数测定仪","BM-V",11260,1]
[414,"SSZX-GC-543","取芯机","HZ-20",220851,1]
[415,"SSZX-GC-544","电动钻孔取芯机","HZ-15",220786,1]
[416,"SSZX-GC-545","路面深度构造仪(手工铺砂仪)","PSY-1",220556,1]
[417,"SSZX-GC-546","路面平整度测定仪（三米直尺）","JI7LIC-G2/3000*55*25mm","/",1]
[418,"SSZX-GC-547","混凝土透水系数测定仪","TS-100",2205013,1]
[419,"SSZX-GC-548","滴定管","50mL","/",1]
[420,"SSZX-GC-549","移液管","25ml","/",1]
[421,"SSZX-GC-550","测距仪","H-D510","21J069943",1]
[422,"SSZX-GC-551","李氏瓶","250ml","/",1]
[423,"SSZX-GC-552","李氏瓶","250ml","/",1]
[424,"SSZX-GC-553","量筒","25ml","/",1]
[425,"SSZX-GC-554","量筒","500ml","/",1]
[426,"SSZX-GC-555","量筒","100ml","/",1]
[427,"SSZX-GC-556","量筒","250ml","/",1]
[428,"SSZX-GC-557","量筒","100ml","/",1]
[429,"SSZX-GC-558","量筒","10ml","/",1]
[430,"SSZX-GC-559","量筒","1000ml","/",1]
[431,"SSZX-GC-560","量筒","5ml","/",1]
[432,"SSZX-GC-561","容量瓶","1000ml","/",1]
[433,"SSZX-GC-562","机械秒表","/","/",1]
[434,"SSZX-GC-563","数显外卡规","0-20mm",22013772,1]
[435,"SSZX-GC-564","数显外卡规","0-20mm",22013777,1]
[436,"SSZX-GC-565","数显外卡规","20-40mm",22083581,1]
[437,"SSZX-GC-566","数显外卡规","40-60mm",22083582,1]
[438,"SSZX-GC-567","标准测力仪","TQ-H4","NPJB20D01468",1]
[439,"SSZX-GC-568","差示扫描量热仪","DSC1100",20220602,1]
[440,"SSZX-GC-569","差示扫描量热仪","DSC1100",20220603,1]
[441,"SSZX-GC-570","岩石直剪仪专用百分表","0-10mm","03532",1]
[442,"SSZX-GC-571","岩石直剪仪专用百分表","0-10mm",61813,1]
[443,"SSZX-GC-572","路面弯沉仪专用百分表","0-10mm",2142367,1]
[444,"SSZX-GC-573","路面弯沉仪专用百分表","0-10mm",2146981,1]
[445,"SSZX-GC-574","钢直尺","100cm","/",1]
[446,"SSZX-GC-575","安全网耐贯穿性能试验机","ZW733","Z22262",1]
[447,"SSZX-GC-576","安全帽紫外线预处理箱","ZM-820","Z22265",1]
[448,"SSZX-GC-577","数显外径千分尺","0-25mm","C58142",1]
[449,"SSZX-GC-578","氯离子分析仪","CCL-5","CK2207158",1]
[450,"SSZX-GC-579","全自动养护室控制仪","BYS-Ⅲ型",220828,1]
[451,"SSZX-GC-580","分层度仪","/",2208022,1]
[452,"SSZX-GC-581","砖用卡尺","ZK-1","/",1]
[453,"SSZX-GC-582","100x读数显微镜","MG10085-1A","/",1]
[454,"SSZX-GC-583","电子引伸计","YYU-100-25",221396,1]
[455,"SSZX-GC-584","路面测温仪","LWY-2",22063232,1]
[456,"SSZX-GC-585","灌砂筒","φ150mm","/",1]
[457,"SSZX-GC-586","灌砂筒","φ150mm","/",1]
[458,"SSZX-GC-587","灌砂筒","φ150mm","/",1]
[459,"SSZX-GC-588","灌砂筒","φ150mm","/",1]
[460,"SSZX-GC-589","灌砂筒","φ150mm","/",1]
[461,"SSZX-GC-590","灌砂筒","φ150mm","/",1]
[462,"SSZX-GC-591","灌砂筒","φ150mm","/",1]
[463,"SSZX-GC-592","轻型动力触探仪","FD-100H","/",1]
[464,"SSZX-GC-593","轻型动力触探仪","FD-100H","/",1]
[465,"SSZX-GC-594","轻型动力触探仪","FD-100H","/",1]
[466,"SSZX-GC-595","轻型动力触探仪","FD-100H","/",1]
[467,"SSZX-GC-596","轻型动力触探仪","FD-100H","/",1]
[468,"SSZX-GC-597","轻型动力触探仪","FD-100H","/",1]
[469,"SSZX-GC-598","三相数字相位伏安表","ETCR4300",43121321,1]
[470,"SSZX-GC-600","灌砂筒","Ф150mm","/",1]
[471,"SSZX-GC-601","灌砂筒","Ф150mm","/",1]
[472,"SSZX-GC-602","灌砂筒","Ф150mm","/",1]
[473,"SSZX-GC-603","灌砂筒","Ф150mm","/",1]
[474,"SSZX-GC-604","灌砂筒","Ф150mm","/",1]
[475,"SSZX-GC-605","电子天平","JSB15-1",2232129,1]
[476,"SSZX-GC-606","电子天平","JSB15-1",2232130,1]
[477,"SSZX-GC-607","电子天平","JSB15-1",2232131,1]
[478,"SSZX-GC-608","电子天平","JSB15-1",2232132,1]
[479,"SSZX-GC-609","电子天平","JSB15-1",2232133,1]
[480,"SSZX-GC-610","电子天平","JSB15-1",2204924,1]
[481,"SSZX-GC-611","电子天平","JSB15-1",2204925,1]
[482,"SSZX-GC-612","电子天平","JSB15-1",2204926,1]
[483,"SSZX-GC-613","电子天平","JSB15-1",2204927,1]
[484,"SSZX-GC-614","电子天平","JSB15-1",2204928,1]
[485,"SSZX-GC-615","电子天平","JEB1002",2226966,1]
[486,"SSZX-GC-616","电子天平","JEB1002",2226967,1]
[487,"SSZX-GC-617","电子天平","JEB1002",2226968,1]
[488,"SSZX-GC-618","电子天平","JEB1002",2226969,1]
[489,"SSZX-GC-619","灌砂筒","Ф200mm","/",1]
[490,"SSZX-GC-620","灌砂筒","Ф200mm","/",1]
[491,"SSZX-GC-621","电子天平","JEB3002",503257,1]
[492,"SSZX-GC-622","带表卡规","0-50mm",227542,1]
[493,"SSZX-GC-623","液压千斤顶","QF-500-20",22111901,1]
[494,"SSZX-GC-624","土工合成材料厚度仪","TSY-14","23TSY010245",1]
[495,"SSZX-GC-625","单轴高速搅拌器","HTD-3S",156312,1]
[496,"SSZX-GC-626","中压滤失仪","NS-2A",230971,1]
[497,"SSZX-GC-627","直读式黏度计","HTD-06",156173,1]
[498,"SSZX-GC-628","具塞量筒","100ml/1ml","/",1]
[499,"SSZX-GC-629","具塞量筒","100ml/1ml","/",1]
[500,"SSZX-GC-630","具塞量筒","100ml/1ml","/",1]
[501,"SSZX-GC-631","具塞量筒","100ml/1ml","/",1]
[502,"SSZX-GC-632","具塞量筒","100ml/1ml","/",1]
[503,"SSZX-GC-633","具塞量筒","100ml/1ml","/",1]
[504,"SSZX-GC-634","数显砂浆回弹仪","ZC20-D",202305,1]
[505,"SSZX-GC-635","数字式求积仪","QCJ-2000型",2305015,1]
[506,"SSZX-GC-636","电火花检漏仪","6DJ30","DN230229",1]
[507,"SSZX-GC-637","涂层测厚仪","MC-3000S/F16","BL220471",1]
[508,"SSZX-GC-638","全自动附着力测试仪","TC-A","XH2306026",1]
[509,"SSZX-GC-639","塑料球压痕硬度计","HQY-96",2306,1]
[510,"SSZX-GC-640","灌浆竖向膨胀率测定仪","GJY-1000",20235,1]
[511,"SSZX-GC-641","灌浆竖向膨胀率测定仪专用百分表","0-10mm",2023403,1]
[512,"SSZX-GC-642","数显扭力扳手","3-100N·m",411110372,1]
[513,"SSZX-GC-643","贯入式砂浆强度检测仪","SJY800B",20230504,1]
[514,"SSZX-GC-644","新标准条形石子筛","(2.5-6.0)mm","/",1]
[515,"SSZX-GC-645","新标准条形砂子筛","(3.2*20)mm/(1.6*15)mm/（0.8*15)mm","/",1]
[516,"SSZX-GC-646","管材划线器","LH-V",20230511,1]
[517,"SSZX-GC-647","笔式盐度计","YD-100","C4223052802",1]
[518,"SSZX-GC-648","水泥快速养护箱","SY-84型",230695,1]
[519,"SSZX-GC-649","水泥土渗透试验装置","SS-25",23771,1]
[520,"SSZX-GC-650","维卡仪","TKS-1","/",1]
[521,"SSZX-GC-651","静力触探仪","/","/",1]
[522,"SSZX-GC-652","土工合成材料调温调湿箱","MTSY-19型","MTSY0901201",1]
[523,"SSZX-GC-653","超声波TOFD检测仪","PXUT-920（2通道）","/",1]
[524,"SSZX-GC-654","便携式动态信号测试分析系统","DH5983","/",1]
[525,"SSZX-GC-655","大地电阻测试仪","HYDW-III",2023997,1]
[526,"SSZX-GC-656","互感器综合分析仪","HYVA-405","/",1]
[527,"SSZX-GC-657","便携式波形记录仪","HYLB-606","/",1]
[528,"SSZX-GC-658","高压开关特性测试仪","HYGK-306A",306060,1]
[529,"SSZX-GC-659","SF6捡漏仪","HYDL-1","HY202301",1]
[530,"SSZX-GC-660","精密油介损自动测试仪","HYGY",123072,1]
[531,"SSZX-GC-661","压力表0-60Mpa","0-60Mpa","HC72610618534",1]
[532,"SSZX-GC-662","负压力表0-25Mpa","0-25Mpa","HC72620656239",1]
[533,"SSZX-GC-663","双环注水试验装置","SK-500",10115,1]
[534,"SSZX-GC-664","单环注水试验装置","SK-501",10116,1]
[535,"SSZX-GC-665","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[536,"SSZX-GC-666","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[537,"SSZX-GC-667","重型动力触探","FD-100H","/",1]
[538,"SSZX-GC-668","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[539,"SSZX-GC-669","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[540,"SSZX-GC-670","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[541,"SSZX-GC-671","混凝土抗渗仪","HP-4.0",231209,1]
[542,"SSZX-GC-672","混凝土抗渗仪","HP-4.0",231210,1]
[543,"SSZX-GC-673","混凝土抗渗仪","HP-4.0",231211,1]
[544,"SSZX-GC-674","混凝土抗渗仪","HP-4.0",231212,1]
[545,"SSZX-GC-675","混凝土抗渗仪","HP-4.0",231213,1]
[546,"SSZX-GC-676","标准砝码套装","1g-10kg","/",1]
[547,"SSZX-GC-677","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[548,"SSZX-GC-678","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[549,"SSZX-GC-679","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[550,"SSZX-GC-680","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[551,"SSZX-GC-681","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[552,"SSZX-GC-682","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[553,"SSZX-GC-683","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[554,"SSZX-GC-684","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[555,"SSZX-GC-685","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[556,"SSZX-GC-686","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[557,"SSZX-GC-687","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[558,"SSZX-GC-688","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[559,"SSZX-GC-689","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[560,"SSZX-GC-690","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[561,"SSZX-GC-691","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[562,"SSZX-GC-692","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[563,"SSZX-GC-693","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[564,"SSZX-GC-694","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[565,"SSZX-GC-695","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[566,"SSZX-GC-696","混凝土抗渗仪","HP-4.0","/",1]
[567,"SSZX-GC-697","压缩永久变形装置","JLD-66","/",1]
[568,"SSZX-GC-698","硫酸盐干湿循环试验箱","　LSY－18",245189,1]
[569,"SSZX-GC-699","电线电缆垂直燃烧试验机","DDR",240508,1]
[570,"SSZX-GC-700","测量投影仪","DB55","BC-405091",1]
[571,"SSZX-GC-701","导体电阻测试仪","QJ57P",230838,1]
[572,"SSZX-GC-702","绝缘电阻仪","CC2680",2321009,1]
[573,"SSZX-GC-703","恒温水箱（可制冷可加热）","DXDL-100",240439,1]
[574,"SSZX-GC-704","耐压测试仪","SBJ-1","BC-405252",1]
[575,"SSZX-GC-705","气动冲片机（电缆哑铃刀）","QT-2S","20240426（气动冲片机）",1]
[576,"SSZX-GC-706","自然通风老化箱","DSP-III",241213,1]
[577,"SSZX-GC-707","J环","φ300mm","/",1]
[578,"SSZX-GC-708","CBR贯入仪","CBR-V","CY245083",1]
[579,"SSZX-GC-709","承载比试验筒 ","/","/",1]
[580,"SSZX-GC-710","承载比试验筒 ","/","/",1]
[581,"SSZX-GC-711","承载比试验筒 ","/","/",1]
[582,"SSZX-GC-712","承载比试验筒 ","/","/",1]
[583,"SSZX-GC-713","承载比试验筒 ","/","/",1]
[584,"SSZX-GC-714","承载比试验筒 ","/","/",1]
[585,"SSZX-GC-715","承载比试验筒 ","/","/",1]
[586,"SSZX-GC-716","承载比试验筒 ","/","/",1]
[587,"SSZX-GC-717","承载比试验筒 ","/","/",1]
[588,"SSZX-GC-718","一体式混凝土回弹仪","HT225-B",69180422,1]
[589,"SSZX-GC-719","声学多普勒流速仪","FT-LS6",24052123,1]
[590,"SSZX-GC-720","含砂率计","NA-1","/",1]
[591,"SSZX-GC-721","泥浆比重计","NB-1","/",1]
[592,"SSZX-GC-722","漏斗黏度计","1006型","/",1]
[593,"SSZX-GC-723","X射线机","XXGH3005Z","01607",1]
[594,"SSZX-GC-724","黑白密度计","SF-210A","BDH-101A",1]
[595,"SSZX-GC-725","软性游标卡尺","0-1500mm","/",1]
[596,"SSZX-GC-726","百分表","0-30mm",37730,1]
[597,"SSZX-GC-727","百分表","0-30mm",15345,1]
[598,"SSZX-GC-728","数字式压力表","YS-100/0-2.5MPa","HC7455211861",1]
[599,"SSZX-GC-729","钢卷尺","10米","/",1]
[600,"SSZX-GC-730","比表面积测定仪","FBT-X","/",1]
[601,"SSZX-GC-731","内部超声波探伤仪","PUXT-320N","N21446",1]
[602,"SSZX-GC-732","金相试样自动切割机","Q-80","Q24050612",1]
[603,"SSZX-GC-733","抗折抗压一体机","DYE-300-10S",2404099,1]
[604,"SSZX-GC-734","压力传感器","SUP-P310-RT(0-10mpa)","P1E24I621",1]
[605,"SSZX-GC-735","离析筒","（208*294）mm","/",1]
[606,"SSZX-GC-736","压力传感器","SUP-P310(-0.1-0mpa)","P1E24I622",1]
[607,"SSZX-GC-737","自密实混凝土稳定性试验筒","内径115mm","/",1]
[608,"SSZX-GC-738","刺破强力顶杆","/","/",1]
[609,"SSZX-GC-739","J环","钢筋直径18mm","/",1]
[610,"SSZX-GC-740","恒温恒湿控制箱","HWHS-80",2406133,1]
[611,"SSZX-GC-741","粗粒土压缩固结试验机","HDYS-50",241124,1]
[612,"SSZX-GC-742","可程式氙灯老化试验箱","XHD-200",241114,1]
[613,"SSZX-GC-743","三向压电式加速度传感器","/","/",1]
[614,"SSZX-GC-744","测深仪","TIMM","/",1]
[615,"SSZX-GC-745","粗粒土应变控制式大型直剪仪","HDZJ-50",241244,1]
[616,"SSZX-GC-746","粗粒土三轴压缩试验仪","HDSZ-30A",242214,1]
[617,"SSZX-LC-007","全站仪","南方NTS-342R6A",153635,1]
[618,"SSZX-LC-008","全站仪","徕卡TS50",371050,1]
[619,"SSZX-LC-009","索佳电子水准仪","SDL1X",101533,1]
[620,"SSZX-LC-010","建筑工程检测器","JZC-D",1285326,1]
[621,"SSZX-LC-011","钢尺水位计","50m","H1774023",1]
[622,"SSZX-LC-012","钢直尺","0-500mm",2246089,1]
[623,"SSZX-LC-023","全站仪","徕卡TS50",371020,1]
[624,"SSZX-LC-024","全站仪","魔星MT20i",2203013,1]
[625,"SSZX-LC-028","振动监测仪","YL-VMI","30100R0013",1]
[626,"SSZX-LC-030","振弦式土压力计","TYJ-200",6725,1]
[627,"SSZX-LC-031","测斜仪","南方测绘CX-901F",6756,1]
[628,"SSZX-LC-032","水准仪","徕卡DNA03",336579,1]
[629,"SSZX-LC-041","数显倾角仪","181-102",211104784,1]
[630,"SSZX-LC-042","风速仪","AS836",5841759,1]
[631,"SSZX-LC-052","GNSS接收机","中海达V90","VA11605780",1]
[632,"SSZX-LC-053","GNSS接收机","中海达V90","VA11605903",1]
[633,"SSZX-LC-056","地下管线探测仪","雷迪RD8100","发射机362145566，接收机10/81PXL-4469",1]
[634,"SSZX-LC-057","地下管线探测仪","徕卡DD120","发射机933544，接收机341254",1]
[635,"SSZX-LC-058","地下管线探测仪","徕卡DD120","发射机933549，接收机341255",1]
[636,"SSZX-LC-064","苏州光学水准仪","NAL30A",464681,1]
[637,"SSZX-LC-065","苏州光学水准仪","NAL30A",460683,1]
[638,"SSZX-LC-066","苏州光学水准仪","NAL30A",464633,1]
[639,"SSZX-LC-068","钢尺沉降仪","100m","/",1]
[640,"SSZX-LC-069","振弦式孔隙水压力计","JKKYJ-200-210/0.2Mpa","022917",1]
[641,"SSZX-LC-070","振弦式孔隙水压力计","JKKYJ-200-210/0.2Mpa","022812",1]
[642,"SSZX-LC-071","振弦式扬压力计","JK42",301026,1]
[643,"SSZX-LC-072","振弦式扬压力计","JK42",301027,1]
[644,"SSZX-LC-073","振弦式土压力计","JKTY-120","020295",1]
[645,"SSZX-LC-074","振弦式土压力计","JKTY-120","020303",1]
[646,"SSZX-LC-075","振弦式砼应变计","JKYBJ-610B",103872,1]
[647,"SSZX-LC-076","振弦式砼应变计","JKYBJ-610B",103811,1]
[648,"SSZX-LC-077","振弦式渗压计","JKSY-120","021022",1]
[649,"SSZX-LC-078","振弦式渗压计","JKSY-120","021021",1]
[650,"SSZX-LC-079","振弦式钢筋计","JKGJ-16",253918,1]
[651,"SSZX-LC-080","振弦式钢筋计","JKGJ-16",254029,1]
[652,"SSZX-LC-081","振弦式测缝计","JKFLJ-50",101389,1]
[653,"SSZX-LC-082","振弦式测缝计","JKFLJ-50",101470,1]
[654,"SSZX-LC-083","南方全站仪","NTS-332R10M",292986,1]
[655,"SSZX-LC-084","中海达GNSS接收机","IRTK10",13807965,1]
[656,"SSZX-LC-085","中海达GNSS接收机","V RTK plus",15191054,1]
[657,"SSZX-LC-086","天宝全站仪","S9 HP",38350200,1]
[658,"SSZX-LC-087","电子数显卡尺","IP54","NJ2304060044",1]
[659,"SSZX-LC-088","智能弦式锚索计","JMZX-3105HAT",623000399,1]
[660,"SSZX-LC-089","智能弦式锚索计","JMZX-3105HAT",623000401,1]
[661,"SSZX-LC-090","智能综合测试仪","JMZX-3003L","00200453",1]
[662,"SSZX-LC-092","测斜仪","CX-3E",9497,1]
[663,"SSZX-LC-093","中海达GNSS接收机","IRTK10",13830306,1]
[664,"SSZX-LC-094","中海达GNSS接收机","IRTK10",13830323,1]
[665,"SSZX-LC-095","徕卡测距仪","D510",1065130373,1]
[666,"SSZX-LC-096","809多功能读数仪","JKDSY-809","/",1]
[667,"SSZX-LC-097","水位计","XTR-288(30m)","JT2000-202",1]
[668,"SSZX-LC-098","因瓦条码水准标尺","2m 徕卡","23070701、20070702",1]
[669,"SSZX-LC-099","因瓦条码水准标尺","2m 索佳","88399、88400",1]
[670,"SSZX-LC-100","流速仪","LS300-A","LS001012",1]
[671,"SSZX-LC-101","数字温度测量仪",1310,2100408214,1]
[672,"SSZX-GD-CCTV-001","CCTV管道内窥检测系统","TAP ROBOCAM1-L","/",1]
[673,"SSZX-GD-CCTV-002","CCTV管道内窥检测系统","TAP ROBOCAM1-L","16MD08170802CN",1]
[674,"SSZX-GD-QV-001","管道潜望镜","PEEK-2S","12100100100-2396",1]
[675,"SSZX-GD-QV-002","管道潜望镜","PEEK-2S","BO15010030ZJ01180004",1]
[676,"SSZX-GD-SN-001","管道声呐分析仪","x4","X4-TT-0336",1]
[677,"SSZX-GD-TDLD-001","探地雷达","DS2000","010-20-00240",1]
[678,"SSZX-GD-QTJCY-001","复合式气体检测仪","GASALERT MAX XT Ⅱ","MA218-010958",1]
[679,"SSZX-GD-SB-001","埃美柯旋翼式湿式冷水表","LXS-25E",202305505342,1]
[680,"SSZX-GD-SB-002","埃美柯旋翼式湿式冷水表","LXS-32E",202306500946,1]
[681,"SSZX-GD-SB-003","埃美柯旋翼式湿式冷水表","LXS-40E",202305606369,1]
[682,"SSZX-GD-SB-004","埃美柯旋翼式湿式冷水表","LXS-50E",202306602771,1]
[683,"SSZX-GD-JQR-001","管网检测全地形机器人","GTS-Disecovery",11120011,1]
[684,"SSZX-HJ-S0001","多参数分析仪","DZS-708","650700N0021070008",1]
[685,"SSZX-HJ-S0002","便携式多参数分析仪","DZB-712","650420N0021070008",1]
[686,"SSZX-HJ-S0003","旋浆式流速仪","LS1206B","E04210314",1]
[687,"SSZX-HJ-S0005","水温计","ZG-8029S","/",1]
[688,"SSZX-HJ-S0006","深水温度计","/","/",1]
[689,"SSZX-HJ-S0007","深水温度计","/","/",1]
[690,"SSZX-HJ-S0008","颠倒水温计","WQG-17","/",1]
[691,"SSZX-HJ-S0009","颠倒水温计","WQG-17","/",1]
[692,"SSZX-HJ-S0013","便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪","DGB-403F","65150050022060030",1]
[693,"SSZX-HJ-S0014","便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪","DGB-403F","651500S0022080015",1]
[694,"SSZX-HJ-S0015","臭氧比色计","NFS-D0Z400T","NFSS0202210312399",1]
[695,"SSZX-HJ-S0016","便携式浊度测定仪","LH-NTU2M(V11)",null,1]
[696,"SSZX-HJ-S0017","便携式多参数分析仪","DZB-718L",null,1]
[697,"SSZX-HJ-S0018","便携式多参数分析仪","DZB-718L",null,1]
[698,"SSZX-HJ-S0019","全自动大气/颗粒物采样器","MH-1200-16代",30902,1]
[699,"SSZX-HJ-S0020","空盒气压表","DYM3","AD1136191010",1]
[700,"SSZX-HJ-S0021","多功能声级计","AWA6228+型",10344069,1]
[701,"SSZX-HJ-S0022","声校准器","AWA6021A",1021822,1]
[702,"SSZX-HJ-S0023","土壤ORP检测仪","TR-901","/",1]
[703,"SSZX-HJ-S0024","皂膜流量计","JCL-2010(S)","/",1]
[704,"SSZX-HJ-S0025","风向风速计","FB-8","/",1]
[705,"SSZX-HJ-S0026","水位计","SWJ-50","/",1]
[706,"SSZX-HJ-S1001","塞氏透明度盘","SD20","/",1]
[707,"SSZX-HJ-S1002","塞氏透明度盘","SD20","/",1]
[708,"SSZX-HJ-I0001","原子吸收分光光度计","AA-6880","A30985932847 CS",1]
[709,"SSZX-HJ-I0002","电感耦合等离子体发光光谱仪（ICP-OES）","ICAP 7200","IC72DC204902",1]
[710,"SSZX-HJ-I0003","原子荧光分光光度计","PF52","30A1705-01-0032",1]
[711,"SSZX-HJ-I0004","火焰光度计","FP6410","060323020123030025",1]
[712,"SSZX-HJ-O0001","气相色谱仪","GC-2014C","C11885936283 CS",1]
[713,"SSZX-HJ-O0002","液相色谱仪","LC-20A","L20115941234 AE",1]
[714,"SSZX-HJ-O0003","气相-质谱联用仪","GCMS-QP2010SE","020535901792 SA",1]
[715,"SSZX-HJ-O0004","离子色谱仪","ICS-600",21089022,1]
[716,"SSZX-HJ-O0005","固相微萃取手动装置","SAAA-SPME-ST","MQ20BAV0000836",1]
[717,"SSZX-HJ-O0006","双孔恒温水浴锅","SYG-A1-2","2108318",1]
[718,"SSZX-HJ-P0001","紫外可见分光光度计","T6","30-1650-01-1210",1]
[719,"SSZX-HJ-P0002","红外测油仪","OIL480","11211C21010023",1]
[720,"SSZX-HJ-P0003","浊度计","WZB-175","670900S0021040012",1]
[721,"SSZX-HJ-P0004","实验室离子计","PXSJ-216","620400N1120090038",1]
[722,"SSZX-HJ-P0005","生化培养箱","LRH-250F",210733991,1]
[723,"SSZX-HJ-P0006","立式压力蒸汽灭菌锅","DSX-24L-I","27G210310",1]
[724,"SSZX-HJ-P0007","立式压力蒸汽灭菌锅","DSX-24L-I","27G210294",1]
[725,"SSZX-HJ-P0008","立式压力蒸汽灭菌锅","DSX-24L-I","27G210276",1]
[726,"SSZX-HJ-P0009","立式压力蒸汽灭菌锅","DSX-24L-I","27G210294",1]
[727,"SSZX-HJ-P0010","八孔恒温水浴锅","SYG-A2-8",2108380,1]
[728,"SSZX-HJ-P0011","紫外可见分光光度计","T6","30-1650-01-0594",1]
[729,"SSZX-HJ-P0012","低本底α/β测量仪","FYFS-400X","0204010221122801",1]
[730,"SSZX-HJ-P0013","总有机碳分析仪","HTY-CT1000B",3652106,1]
[731,"SSZX-HJ-P0014","英霍夫锥形管","1000ML","/",1]
[732,"SSZX-HJ-P0015","恒温振荡器","JC-GGC-12SZL","DK-20230808-866332261",1]
[733,"SSZX-HJ-P1001","COD消解装置","DRB200","21060C0558",1]
[734,"SSZX-HJ-P1007","COD消解仪","KSH-8型","KSH2022010010",1]
[735,"SSZX-HJ-P1008","COD消解仪","KSH-8型","/",1]
[736,"SSZX-HJ-W0001","生化培养箱","LRH-70",211057297,1]
[737,"SSZX-HJ-W0002","生化培养箱","LRH-70","211163420",1]
[738,"SSZX-HJ-W0003","生化培养箱","LRH-70","211163417",1]
[739,"SSZX-HJ-W0004","立式压力蒸汽灭菌锅","YXQ-50A","1950A-221",1]
[740,"SSZX-HJ-W0005","BOD培养箱","LRH-250-BOD","THA20091524A",1]
[741,"SSZX-HJ-W0006","BOD培养箱","LRH-250-BOD","THA20091706A",1]
[742,"SSZX-HJ-G0001","万分之一天平","BCE224-1CCN",3142010056,1]
[743,"SSZX-HJ-G0002","万分之一天平","BCE224-1CCN",3142010067,1]
[744,"SSZX-HJ-G0003","百分之一天平","BCE1202-1CCN",3142010386,1]
[745,"SSZX-HJ-G0004","电热鼓风干燥箱","DHG-9070（A）",211051620,1]
[746,"SSZX-HJ-G0005","电热鼓风干燥箱","GRX-9053A",211265649,1]
[747,"SSZX-HJ-G0006","马弗炉","SX2-10-12N",210631205,1]
[748,"SSZX-HJ-G0007","高温电阻炉","SK2-2-12TPA2","20211023N",1]
[749,"SSZX-HJ-G0008","量筒","25ML","/",1]
[750,"SSZX-HJ-G0009","量筒","25ML","/",1]
[751,"SSZX-HJ-G0010","量筒","50ML","/",1]
[752,"SSZX-HJ-G0011","量筒","50ML","/",1]
[753,"SSZX-HJ-G0012","量筒","100ML","/",1]
[754,"SSZX-HJ-G0013","量筒","100ML","/",1]
[755,"SSZX-HJ-G0014","量筒","500ML","/",1]
[756,"SSZX-HJ-G0015","量筒","500ML","/",1]
[757,"SSZX-HJ-G0016","量筒","1000ML","/",1]
[758,"SSZX-HJ-G0017","量筒","1000ML","/",1]
[759,"SSZX-HJ-G0018","量筒（塑料）","100ML","/",1]
[760,"SSZX-HJ-G0019","量筒（塑料）","100ML","/",1]
[761,"SSZX-HJ-G0020","量筒（塑料）","250ML","/",1]
[762,"SSZX-HJ-G0021","量筒（塑料）","250ML","/",1]
[763,"SSZX-HJ-G0022","容量瓶","10mL","/",1]
[764,"SSZX-HJ-G0023","容量瓶","10mL","/",1]
[765,"SSZX-HJ-G0024","容量瓶","25mL","/",1]
[766,"SSZX-HJ-G0025","容量瓶","25mL","/",1]
[767,"SSZX-HJ-G0026","容量瓶","50mL","/",1]
[768,"SSZX-HJ-G0027","容量瓶","50mL","/",1]
[769,"SSZX-HJ-G0028","容量瓶","100mL","/",1]
[770,"SSZX-HJ-G0029","容量瓶","100mL","/",1]
[771,"SSZX-HJ-G0030","容量瓶","250mL","/",1]
[772,"SSZX-HJ-G0031","容量瓶","250mL","/",1]
[773,"SSZX-HJ-G0032","容量瓶","500mL","/",1]
[774,"SSZX-HJ-G0033","容量瓶","500mL","/",1]
[775,"SSZX-HJ-G0034","容量瓶","1000mL","/",1]
[776,"SSZX-HJ-G0035","容量瓶","1000mL","/",1]
[777,"SSZX-HJ-G0036","胖肚移液管","1ml","/",1]
[778,"SSZX-HJ-G0037","胖肚移液管","1ml","/",1]
[779,"SSZX-HJ-G0038","胖肚移液管","2ml","/",1]
[780,"SSZX-HJ-G0039","胖肚移液管","2ml","/",1]
[781,"SSZX-HJ-G0040","胖肚移液管","5ml","/",1]
[782,"SSZX-HJ-G0041","胖肚移液管","5ml","/",1]
[783,"SSZX-HJ-G0042","胖肚移液管","10ml","/",1]
[784,"SSZX-HJ-G0043","胖肚移液管","10ml","/",1]
[785,"SSZX-HJ-G0044","胖肚移液管","25ml","/",1]
[786,"SSZX-HJ-G0045","胖肚移液管","25ml","/",1]
[787,"SSZX-HJ-G0046","胖肚移液管","50ml","/",1]
[788,"SSZX-HJ-G0047","胖肚移液管","50ml","/",1]
[789,"SSZX-HJ-G0048","移液管","1ml","/",1]
[790,"SSZX-HJ-G0049","移液管","1ml","/",1]
[791,"SSZX-HJ-G0050","移液管","2ml","/",1]
[792,"SSZX-HJ-G0051","移液管","2ml","/",1]
[793,"SSZX-HJ-G0052","移液管","5ml","/",1]
[794,"SSZX-HJ-G0053","移液管","5ml","/",1]
[795,"SSZX-HJ-G0054","移液管","10ml","/",1]
[796,"SSZX-HJ-G0055","移液管","10ml","/",1]
[797,"SSZX-HJ-G0056","移液管","20ml","/",1]
[798,"SSZX-HJ-G0057","移液管","20ml","/",1]
[799,"SSZX-HJ-G0058","温湿度计","CTH-608","/",1]
[800,"SSZX-HJ-G0059","温湿度计","CTH-608","/",1]
[801,"SSZX-HJ-G0060","温湿度计","CTH-608","/",1]
[802,"SSZX-HJ-G0061","温湿度计","CTH-608","/",1]
[803,"SSZX-HJ-G0062","温湿度计","CTH-608","/",1]
[804,"SSZX-HJ-G0063","温湿度计","CTH-608","/",1]
[805,"SSZX-HJ-G0064","温湿度计","CTH-608","/",1]
[806,"SSZX-HJ-G0065","温湿度计","CTH-608","/",1]
[807,"SSZX-HJ-G0066","温湿度计","CTH-608","/",1]
[808,"SSZX-HJ-G0067","温湿度计","CTH-608","/",1]
[809,"SSZX-HJ-G0068","温湿度计","CTH-608","/",1]
[810,"SSZX-HJ-G0069","温湿度计","CTH-608","/",1]
[811,"SSZX-HJ-G0072","温湿度计","CTH-608","/",1]
[812,"SSZX-HJ-G0073","温湿度计","CTH-608","/",1]
[813,"SSZX-HJ-G0074","温湿度计","CTH-608","/",1]
[814,"SSZX-HJ-G0075","温湿度计","CTH-608","/",1]
[815,"SSZX-HJ-G0079","温湿度计","CTH-608","/",1]
[816,"SSZX-HJ-G0080","聚四氟棕色滴定管","25ML","/",1]
[817,"SSZX-HJ-G0081","聚四氟白色滴定管","25ML","/",1]
[818,"SSZX-HJ-G0082","聚四氟棕色滴定管","50ML","/",1]
[819,"SSZX-HJ-G0083","聚四氟白色滴定管","50ML","/",1]
[820,"SSZX-HJ-G0084","微型注射器","5ul","/",1]
[821,"SSZX-HJ-G0085","微型注射器","10ul","/",1]
[822,"SSZX-HJ-G0086","微型注射器","25ul","/",1]
[823,"SSZX-HJ-G0087","微型注射器","50ul","/",1]
[824,"SSZX-HJ-G0088","微型注射器","100ul","/",1]
[825,"SSZX-HJ-G0089","微型注射器","250ul","/",1]
[826,"SSZX-HJ-G0090","微型注射器","500ul","/",1]
[827,"SSZX-HJ-G0091","20ul移液枪","20ul","YE20CAT0147221",1]
[828,"SSZX-HJ-G0092","20ul移液枪","20ul","YE20BAS0060372",1]
[829,"SSZX-HJ-G0093","1mL移液器","雷勃F3单道","SZ79032",1]
[830,"SSZX-HJ-G0094","1mL移液器","雷勃F3单道","SZ33170",1]
[831,"SSZX-HJ-G0095","1mL移液器","雷勃F3单道","SZ79026",1]
[832,"SSZX-HJ-G0096","1ml移液枪","1mL","YE21AAV0083506",1]
[833,"SSZX-HJ-G0097","1ml移液枪","1mL","YEA1AAF0029417",1]
[834,"SSZX-HJ-G0098","5mL移液器","雷勃F3单道","SZ45252",1]
[835,"SSZX-HJ-G0099","5mL移液器","雷勃F3单道","SZ45240",1]
[836,"SSZX-HJ-G0100","5mL移液器","雷勃F3单道","SZ45277",1]
[837,"SSZX-HJ-G0101","5mL移液枪","5ml","L56083K",1]
[838,"SSZX-HJ-G0102","5mL移液枪","5ml","M27683K",1]
[839,"SSZX-HJ-G0103","10mL移液器","雷勃F3单道","SH04421",1]
[840,"SSZX-HJ-G0104","10mL移液器","雷勃F3单道","RH44644",1]
[841,"SSZX-HJ-G0105","10mL移液器","雷勃F3单道","RH44643",1]
[842,"SSZX-HJ-G0106","10mL移液枪","10ml","O61423J",1]
[843,"SSZX-HJ-G0107","10mL移液枪","10mL","YE214AT0285917",1]
[844,"SSZX-HJ-G0108","温度计","0～100℃","/",1]
[845,"SSZX-HJ-G0109","F等级砝码","一套",961,1]
[846,"SSZX-HJ-G0110","探头温湿度计","HTC-2A","/",1]
[847,"SSZX-HJ-G0112","探头温湿度计","HTC-2A","/",1]
[848,"SSZX-HJ-G0114","探头温湿度计","HTC-2A","/",1]
[849,"SSZX-HJ-G0115","探头温湿度计","HTC-2A","/",1]
[850,"SSZX-HJ-G1024","聚四氟棕色滴定管","25ML","/",1]
[851,"SSZX-HJ-G1025","聚四氟棕色滴定管","50ML","/",1]
[852,"SSZX-HJ-G1026","聚四氟白色滴定管","25ML","/",1]
[853,"SSZX-HJ-G1027","聚四氟白色滴定管","50ML","/",1]
[854,"SSZX-HJ-G1050","移液枪","1ML","/",1]
[855,"SSZX-HJ-G1054","移液枪","10ML","/",1]