深圳市深水横岗水务有限公司

高低压配电设备维保试验服务采购项目询价告知函

- 项目关键信息

一、服务内容

（一）采购项目名称：高低压配电设备维保试验服务采购项目。

（二）采购需求：

| 服务明细 | 服务 内容 | 1.1乙方需完成横岗一期高压柜、低压柜、变压器、电缆及继电保护装置 调试试验、检测、卫生清洁等维护保养事项； 1.2乙方出具有效的试验报告。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 维保项目 |  | 数量(台) | 服务事项 | 备注 |
|  | 高压柜 |  | 4 | 卫生清洁、耐压试验、操作机构检测效验 | 本次服务不含设备维 修配件购买等费用。 |
|  | 变压器 |  | 2 | 变压器低压侧搭接排拆除、高压侧电缆头拆除及恢 复、绝缘电阻测试、耐压试验、避雷器调试 |  |
|  | 低压柜 |  | 11 | 卫生清洁、开关调试、电容器调式、操作机 构检测效验 |  |
|  | 电缆试验 |  | 2 | 泄漏式电缆调试 |  |

供应商报价应包括但不限于人员工资和福利、技术服务费、维修费、保险、差旅费、调研费、交通费、办公设施和设备、通讯设备、管理费、利润、增值税税金等与本合同全部工作内容有关的一切费用。

（三）含税总价限价要求：5万元（报价总价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（四）采购期限：一年，具体起止时间以合同签订为准。期满后由采购人根据合同履行情况决定合同期限是否续签，最多续签2次，合同期内，采购人有权随时终止合同，中选单位不得因合同终止或未能续签向采购人主张责任或要求赔偿预期利益等损失。

（五）付款方式：签订总价合同，完成维保、整改并出具报告后付款。

（六）现场踏勘：为确保参选单位完全理解本采购项目需求，参选单位须到现场踏勘，取得《现场踏勘确认单》（详见附件参考格式），否则，则视为不满足资格要求。参选单位自行承担踏勘现场所发生的自身费用，并对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失等承担全部责任。参选单位现场踏勘前应与采购人联系。

（七）项目地点：深圳市龙岗区龙城街道留丰路9号横岗水质净化厂（一期）。踏勘联系人：颜工，13925203563。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2024年3月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（提供业绩证明材料）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（七）具备《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上资质（提供证明材料复印件并盖章）。

（八）参选单位须到项目现场踏勘（提供踏勘确认单复印件并盖章，未提供或提供的踏勘确认单填写不全、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函、业绩证明、相关资质证明、踏勘确认表）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），否则报价无效，并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

本次采用线上选聘，具体程序如下：

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱（邮件标题：公司名称+高低压配电设备维保试验服务采购项目）；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2026年3月23日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格性、符合性审查，审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。参选供应商报价税率不同，按不含税价格对比。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次限价5万元，采用总价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2026年3月23日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：涂工

电  话：0755+29395688转8725

邮  箱：sszxhjcaigoub@163.com

深圳市深水横岗水务有限公司

2026年3月19日

- 合同条款及格式

同编号：

深圳市深水横岗水务有限公司

高低压配电设备维保试验服务合同

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 甲 方： 乙 方： |  |

高低压配电设备维保试验服务合同

委托单位（甲方）：

联系人：             联系电话：          电子邮箱：          通讯地址：

受托单位（乙方）：

联系人：             联系电话：          电子邮箱：          通讯地址：

本合同双方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，就维保服务事宜，签订本合同以共同遵守。

- 一、维保服务内容

- 1.1项目名称：【高低压配电设备维保试验服务采购项目 】

- 1.2项目地点：【深圳市龙岗区龙城街道留丰路9号】

- 1.3维保内容：【配电房维保 】

| 服务明细 | 服务 内容 | 1.1乙方需完成横岗一期高压柜、低压柜、变压器、电缆及继电保护装置 调试试验、检测、卫生清洁等维护保养事项； 1.2乙方出具有效的试验报告。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 维保项目 |  | 数量(台) | 服务事项 | 备注 |
|  | 高压柜 |  | 4 | 卫生清洁、耐压试验、操作机构检测效验 | 本次服务不含设备维 修配件购买等费用。 |
|  | 变压器 |  | 2 | 变压器低压侧搭接排拆除、高压侧电缆头拆除及恢 复、绝缘电阻测试、耐压试验、避雷器调试 |  |
|  | 低压柜 |  | 11 | 卫生清洁、开关调试、电容器调式、操作机 构检测效验 |  |
|  | 电缆试验 |  | 4 | 泄漏式电缆调试 |  |

- 二、维保期限

2.1服务期限：【  】年。自【    】年【  】月【  】日起（含当日）至【    】年【  】月【  】日（含当日）止。甲方有权根据考核情况决定是否续签本合同，但续签不超过2次。

2.2如因政策变化、业主方对项目部署进行调整或者出现其他非因甲方原因导致合同无法继续履行的，甲方有权解除本合同，除正常结算解除前的费用以外，无需向乙方承担违约责任，亦无需向乙方进行补偿。

- 三、维保方案

- 详见附件：维保服务方案。

- 四、维保人员

4.1乙方应指派具备此类维保服务经验的人员提供服务。

4.2.乙方所有参与保养工作的人员必须持证上岗，从事高压操作的维保人员须持高压电工作业证上岗； 从事焊接操作的维保人员须持焊工作业证上岗等；

4.3需向甲方提供现场作业人员的作业上岗证和公司资质证书进行备案；

4.4乙方应负责所有参与保养工作的人员进行安全培训，如发生任何安全事故(人身安全及设备安全事 故)均由乙方承担一切责任；

4.5乙方应为所有参与保养工作的人员提供安全防护用品，进入工作区域必须着工作服、穿安全鞋、戴 安全帽。

- 五、服务费用及付款方式

5.1服务费用

5.1.1维保服务费暂估总额为含税人民币大写：       （小写：¥     ）。

5.1.2此价格包含维保人工费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费、保险费、检测费、税费等。

5.2付款方式

5.2.1维保完工、完成整改并出具报告通过验收后支付合同总价的100%款项。

5.2.2上述付款，甲方仅在收到业主对应款项后方才向乙方支付，但最长不超过项目验收合格后【1】月。

5.3在满足上述条件后，乙方应当向甲方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付相应的款项。乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、税率为【  】%的增值税专用发票、达到付款条件的证明材料。

5.4乙方收款账户

开户银行：【      】

户    名：【      】

账    号：【      】

- 六、其他费用

- 6.1物件更换及维修费用

- 6.1.1乙方要求更换不包含在服务费用内的物件必须征得甲方的同意。

- 6.1.2对于待更换物件，甲方可委托乙方采购。如甲方委托乙方采购或委托乙方提供，甲方应向乙方报销采购费用。

- 6.1.3除非另有约定，乙方提供物件更换服务已经包含在维保服务内容之中，乙方不再额外收取费用。

- 6.1.4对超出服务范围的维修，甲方选择乙方维修的，应额外支付维修费用；甲方选择其他单位维修的，乙方应当配合维修单位的维修工作。

6.1.5__________________/_________________。

- 6.2其他费用承担

- 6.2.1项目本身所需水电、燃料费用（包括维保过程中产生的费用），由【 】方自行承担。

- 6.2.1乙方人员在现场维保时，所需水电、燃料费用，由【  】方承担。

- 6.2.3乙方人员提供维保所使用的工具、原料等，由乙方自行承担费用与成本。

- 6.3如产生甲方需向乙方支付的其他费用的，乙方应当向甲方提供第5.3条项下的付款申请材料，甲方审核通过后支付相应的款项。

- 6.4除本合同约定甲方应支付的服务费用、其他费用以外，甲方无需向乙方支付其他费用。

- 七、验收标准

- 7.1维保期内，项目正常稳定运营。

- 7.2满足维保服务方案要求。

- 7.3其他工作要求：                       /                       。

- 八、双方其他权利义务

- 8.1甲方其他权利义务

- 8.1.1甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维护服务费用。

- 8.1.2甲方应为乙方维保服务提供必要的协调帮助和便利设施。

- 8.1.3________________/___________________。

- 8.2乙方其他权利义务

- 8.2.1乙方应向甲方提供维护保养记录和指定项目相关维修资料。

- 8.2.2乙方为甲方服务期间，非因甲方原因所发生的乙方人员事故及责任均由乙方承担，甲方概不负责。

- 8.2.3乙方维护保养期间，必须遵守甲方相关规定。

- 九、违约责任

- 9.1乙方接到通知后未能及时对情况做出处理（逾期提供服务）的，每逾期一天，应按【    】元的标准向甲方支付违约金。甲方有权从应向乙方支付的服务费用中扣除该违约金。

- 9.2乙方提供的服务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担扣减服务费用、承担甲方委托第三方提供服务所支付的费用等违约责任，并要求乙方赔偿全部损失。

- 9.3如乙方未能按照本合同约定方式和质量标准提供维修保养服务，或违反本合同的任何其他条款，应视为违约。甲方有权要求乙方在合理期限内纠正违约行为。若乙方未能在该期限内纠正违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金，或根据违约情况采取其他补救措施，包括但不限于终止合同、要求赔偿损失等。

- 9.4若乙方因维修保养服务的延误或不当维修导致甲方设备损坏或造成甲方其他损失，乙方应负责赔偿。赔偿金额应包括但不限于直接损失、间接损失、利润损失以及由此产生的所有费用。

- 9.5一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费，由违约方承担。

- 9.6其他违约责任：___________________________________。

- 十、其他事项

10.1本合同一式【肆】份，双方各执【贰】份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同章（或公章）后生效。

10.2本合同中的附件由《维保服务方案》、《安全生产协议书》和《供应商廉洁协议书》组成，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

10.3一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

- 10.4在执行合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

- 10.5因履行本合同产生的争议由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.6双方确认：合同文本“”处内容，为可选择的内容。填写时，打“√”表示选定，打“×”或者未进行勾选表示删除、不选择该项。

（以下为《高低压配电设备维保试验服务合同》签署页，无正文）

| 委托单位（公章/合同章）： | 受托单位（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字)： | 法定代表人 或授权代表(签字)： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：维保服务方案

高低压配电设备维保试验维保服务方案

- 一、服务内容

供配电系统维保要求

### 一 、供配电系统维保要求

### ( 一)高压柜保养及检修内容

1)高压开关触头接触紧密性检查并涂抹高压导电膏。

2)高压熔断器触头接触紧密性检查并涂抹高压导电膏。

3)柜内的机械闭锁装置及电气闭锁调校，保证动作准确、可靠。

4)高压三工位断路器联动机构、互锁装置调校，保证动作准确、可靠。

### (二)变压器保养及检修内容

1)冷却风机拆解检修、轴承加油。

2)温控器校准，动作测试，保证变压器绕组温度达到设定值时能启动冷 却风扇。

3)变压器绕组固定螺栓紧固调校，保证绕组不能偏移及松动。

4)测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V 兆欧表进行测量。

5)接地电阻测量。

### (三)低压配电柜保养及检修内容

1)进行低压母排接头紧固。

2)配电柜抽屉推拉轨道润滑、机械闭锁机构调校。

3)调校低压柜的机械闭锁装置、测试电气闭锁，保证动作准确、可靠。

P

4)测量低压柜每段母线绝缘电阻。

5)测量联络母排线路绝缘电阻。

6)所有抽屉柜紧固接头，接触触头涂抹高压导电膏。

7)主断路器抽出，公母头涂抹高压导电膏并调校接触紧密性。

8)接地电阻测量。

(四)无功补偿柜保养及检修内容

1)测量电容器的工作温度。

2)测量放电电阻阻值。

3)测量电容器的每相工作电流。

4)紧固各接线端子。

5)清除电容柜内的灰尘和电容器表面污垢。

6)对放电电路进行测试。

7)对无功补偿控制器进行特性测试。

8）拆开电容专用接触器的灭弧罩检查触头接触紧密性。

(五)接地系统

1)对地网进行补漆，紧固各设备接地搭接螺栓。

2)进行接地电阻测量。

附件2：安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：

乙方：

为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、条例，明确相关方安全管理职责与权利，有效对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，确保安全生产，经双方协商，同意在签订《电机维修服务合同》（以下称主合同）的同时，签订本协议，并自觉遵守。

一、双方应当遵循的基本原则

1.1双方安全生产监督管理人员应当坚持原则 ，忠于职守，严格按照本协议的约定履行各自的权利、义务。

1.2双方应相互配合，支持安检工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

1.3乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章制度，制订并落实各项安全防护措施。

1.4双方必须严守商业秘密。

二、甲方的权利、义务

2.1进入现场工作之前，甲方将相关安全管理规章制度告知乙方。

2.2甲方安全监督管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料等。

2.3甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的主合同的履行。

2.4甲方对乙方在本项目发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报，并有权开展或参加对事故的调查处理。

2.5甲方指定部门为项目的现场安全监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理，并协助甲方安全管理部门的监督、考核工作。

2.6甲方有权对乙方人员进行安全生产培训，乙方应当按照甲方要求组织所有相关工作人员参与。

三、乙方的权利、义务

3.1乙方严禁违背甲方采购文件及合同要求将主合同项下的全部或部分工作转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3.2乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予处罚。

3.3乙方应具有安全管理组织体制(对特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书)，在甲方现场作业期间，乙方应指派专(兼)职安全人员，全面负责项目的安全、现场、消防等工作。

3.4乙方人员进入甲方现场前，乙方必须组织人员开展三级安全教育并考核合格，相应的资料提交甲方备存，同时乙方及其人员需配合甲方组织开展新进场员工安全技术交底和操作规程培训。必须到甲方项目监督管理部门办好一切进场手续，接受安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3.5乙方人员进入甲方现场前，乙方必须与拟进场人员签订安全生产责任书，并提交原件至甲方备份。乙方须确保安全生产责任制层层落实，落实到基层班组及作业工人，甲方有权随时检查乙方的落实情况，乙方应当配合，发现没有落实到位的，应承担违约责任。同时乙方应严格落实责任到个人并进行处罚，并将处罚结果以书面形式报送至甲方。

3.6各类作业人员必须具有相应的安全技术素质及上岗证，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用。

3.7乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

3.8乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

3.9乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，否则按本协议约定视为违约，承担违约金，因此酿成的后果由乙方负责。

3.10乙方人员在高空作业或涉水作业必须有专人安全监护，不得一人操作。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚戴好安全帽;不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业。

3.11乙方在作业期间自备的设备必须符合安全要求。

3.12乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入其作业场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

3.13在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行施工作业，乙方必须严格执行作业审批制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，必须提前将安全预防措施报送甲方监督管理部审核，甲方在收到其报送资料后，应当于48小时内作出是否同意的决定。乙方人员在作业期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

3.14配合做好甲方要求的其他安全生产措施。

3.15乙方内部应当建立完善的安全管理制度，落实安全管理责任，包括但不限于：（1）配备符合法律法规、规范性文件、国家及地方政策要求的安全人员。（2）建立安全隐患的排查机制，定期对工作区域进行事故排查。（3）建立事故报告机制，要求工作人员在发现安全隐患、事故后，依法依约及时报告。

四、违约责任

4.1乙方违约给甲方造成损失的，除支付违约金外，还应当另行赔偿给甲方造成的损失。同时，甲方追究乙方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费等合理费用，由乙方承担。

4.2因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

五、附则

本协议与双方所签订的主合同具有同等法律效力。

六、其他

6.1协议未尽事宜，由双方另行协商处理。

6.2本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过司法程序裁决。

6.3本协议一式【肆】份，其中甲乙双方各执【贰】份，甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方印章后生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字)： | 法定代表人 或授权代表(签字)： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件3：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导反腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好地维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

- 一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

- 二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品、利益交换等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，视为乙方违约，甲方有权终止与乙方的合作，并有权采取以下措施：

- 1.甲方有权单方面立即终止合作，对尚未付清的款项不负有任何违约责任。

- 2.要求乙方按照已支付合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

- 3.甲方有权就乙方贿赂行为向工程所在地公安/司法机关检举报案操作。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：                            乙方：

年  月   日                                年     月   日

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

- 资质文件

承诺函

深圳市深水横岗水务有限公司：

根据贵方关于高低压配电设备维保试验服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的高低压配电设备维保试验服务采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2024年3月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的高低压配电设备维保试验服务采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖章）

年    月    日

营业执照（需盖章）

业绩证明（需含封面、服务内容、签章页）（需盖章）

《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上资质证明（需盖章）

现场踏勘确认表及踏勘照片

高低压配电设备维保试验服务采购项目现场踏勘确认单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 踏勘时间 |  |
| 参选单位名称 |  |
| 踏勘确认事项 | 本公司已进行实地踏勘，本公司对本项采购范围、内容及相对应的情况已进行了确认。 本公司承诺报价包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用未出现任何遗漏。 |
| 参选单位联系人 |  |
| 参选单位联系电话 |  |
| 采购单位项目经理签字确认 |  |
| 备注 |  |

注：（1）《现场踏勘确认单》需附参选单位到项目现场踏勘的照片，照片内应有参选单位人员及项目人员。

（2）未提供或提供的踏勘确认单填写不全、照片不完整、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价。

附：现场踏勘照片

现场踏勘照片（需盖章）

- 高低压配电设备维保试验服务采购项目报价一览表

| 报价内容 | 高低压配电设备维保试验服务采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水横岗水务有限公司 |  |  | *报价方 |  |  |
|  |  |  |  | *联系人 |  |  |
| 服务地址 | 深圳市龙岗区龙城街道留丰路9号横岗水质净化厂（一期） |  |  | *电话 |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 | *规格型号 | 单位 | *数量 | *含税价格（元） | 备注 |
|  | 高低压配电设备维保试验服务 | 含高压柜、变压器、低压柜、电缆试验 | 项 | 1 |  | 服务不含设备维修配件购买等费用 |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  |  | *税点 |  |  |
| 付款方式 | 签订总价合同，完成维保、整改并出具报告后付款。 |  |  |  |  |  |
| *服务期 | 1年，具体时间以合同签订时间为准 |  |  | 其他 | / |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、以上报价包括但不限于人员工资和福利、技术服务费、维修费、保险、差旅费、调研费、交通费、办公设施和设备、通讯设备、管理费、利润、增值税税金等与本合同全部工作内容有关的一切费用。; 3、服务地址:深圳市龙岗区龙城街道留丰路9号横岗水质净化厂（一期）； 4、本采购项目以不含税价进行对比，不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）； 5、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料